## Slide 1
2021/5/13
电路理论
1
第11章
正弦稳态电路的功率
11.2 瞬时功率
11.4 视在功率、功率因数及复功率
11.6 功率因数校正(提高)
11.3 有功功率与无功功率
11.7最大功率传输
11.8 有功功率测量
讲授学时：4

## Slide 2
11.2 瞬时功率
(instantaneous power)
1. 定义
无
源
+
u
i
_
瞬时功率守恒：电路中所有元件在任一瞬间吸收的功率代数和为零。
单位：瓦[特]，符号W
 0
R
+
-
2. 电阻的瞬时功率
电阻总是吸收功率

## Slide 3
3. 电感的瞬时功率
j L
+
-
电感吸收功率与发出功率交替进行
4. 电容的瞬时功率
+
-
电容吸收功率与发出功率交替进行

## Slide 4
无
源
+
u
i
_
5. 任意无源一端口网络吸收的瞬时功率
第1表达式 （分解为常数项 & 2倍频交变项 ）

## Slide 5
 p 有时为正, 有时为负；
p>0, 电路吸收功率；
p<0, 电路发出功率。
i
 t
O
u
p
UIcos
- UIcos(2 t )
恒定 部分
可逆 部分

## Slide 6
11.3 有功功率和无功功率
 =u-i：功率因数角。对无源网络，为其等效阻抗的阻抗角。
cos  ：功率因数。
P 的单位：W（瓦）
1. 定义
瞬时功率的平均值

## Slide 7
i
 t
0
u
p
纯电感  = 90°（jL）
纯电容  = -90°（1/jC）
u
 t
0
i
p
P =UIcos90o= 0
P = UIcos(-90o)=0
纯电阻  = 0°
i
 t
0
u
p
I2R

## Slide 8
R
X
|Z|

无源
+
-
R
jX
+
-
有功功率守恒：电路中所有元件吸收的有功功率代数和为零。
平均功率为消耗在电阻上的功率
有功功率(active power)
X > 0 , j > 0 , 感性， 滞后功率因数
X < 0 , j < 0 , 容性， 超前功率因数
例： cosj = 0.5 (滞后)， 则j = 60o
一般地 , 有 0  cosj  1
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗
功率因数
是以电压为基准，电流相对于电压的方向
（超前或滞后功率因数的约定需记忆）

## Slide 9
cosj
1, 纯电阻
0， 纯电抗
平均功率实际上是电阻消耗的功率，亦称为有功功率。表示电路实际消耗的功率，它不仅与电压电流有效值有关，而且与 cos 有关，这是交流和直流的很大区别, 主要由于电压、电流存在相位差。
结论

## Slide 10
 t
O
- UIsin sin2 t
UIcos (1-cos2 t)
瞬时功率的另一种分解方法:
p
不可逆部分
可逆部分
第2表达式（分解为两个2倍频交变项 ，第一项  0，第二项在零附近震荡）
无功功率
(reactive power) Q
 部分能量在电源和一端口之间来回交换。

## Slide 11
Q >0，表示网络吸收无功功率；
Q <0，表示网络发出无功功率。
Q 定义为网络与电源往复交换功率的幅值，是由储能元件L、C的性质决定
无功功率
定义
R
X
|Z|

无源
+
-
R
jX
+
-
 =u-i：功率因数角。
单位 : var (voltage-ampere
reactive，乏)
(reactive power) Q
吸收与发出对于无功功率的约定与相应的对于有功功率（电阻）相同
阻抗三角形

## Slide 12
有功，无功，视在功率的关系：
有功功率: P=UI cos 单位：W(瓦特)
无功功率: Q=UI sin 单位：var (乏)
视在功率: S=UI 单位：VA (伏安)
j
S
P
Q
功率三角形
4. 视在功率S
电气设备的容量
R
X
|Z|

阻抗三角形

## Slide 13
i
u
L
+
-
i
u
C
+
-
2. R、L、C元件的有功功率和无功功率
u
i
R
+
-
PR =UIcos =UIcos0 =UI=I2R=U2/R
QR =UIsin =UIsin0 =0
PL=UIcos =UIcos90 =0
QL =UIsin =UIsin90 =UI=I2XL
PC=UIcos =UIcos(-90)=0
QC =UIsin =UIsin (-90)=-UI=-I2XC
R吸收有功、无功为0
L吸收无功、有功为0
C发出无功、有功为0 （电容为无功源）

## Slide 14
电感、电容的无功补偿作用：
L
C
R
u
uL
uC
i
+
-
+
-
+
-
i
 t
O
uL
uC
pL
pC
当L发出功率时，C 刚好吸收功率，因此L、C 的无功具有互相补偿的作用。通常说，L吸收无功、C发出无功。
无功的物理意义：
反映电源与负载之间交换能量的速率。

## Slide 15
11.5 复功率
1. 复功率
负
载
+
_
定义：
也可表示为：
伏安

## Slide 16
结论
是复数，而不是相量，它不对应任何正弦量；
注意
把 P、Q、S 联系在一起，它的实部是有功功率，虚部是无功功率，模是视在功率；

复功率满足守恒定理：在正弦稳态下，任一电路的所有支路吸收的复功率之和为零。即

有功功率与无功功率均守恒

## Slide 17
j
P
Q
功率三角形
R
X
Z

阻抗三角形

## Slide 19
求电路各支路的复功率
例
解1
+
_
10∠0o A
10W
j25W
5W
-j15W

## Slide 20
解2

## Slide 21
7. 功率因数的提高
设备容量 S (额定)向负载送多少有功要由负载的阻抗角决定。
P=UIcos=Scosj
cosj =1, P=S=75kW
cosj =0.7, P=0.7S=52.5kW
一般用户： 异步电机 空载 cosj = 0.2~0.3
满载 cosj = 0.7~0.85
日光灯 cosj = 0.45~0.6
设备不能充分利用，电流到了额定值，但功率容量还有富余；
功率因数低带来的问题：
S
75kVA
负载

## Slide 22
当输出相同的有功功率时，线路上电流大，I=P/(Ucos)，线路损耗大。
j1
j2
解决办法： （1）高压传输
（2）改进自身设备
（3）并联电容，提高功率因数 。
i
+
-
u
Z

## Slide 23: 我国电网发展历程(电压等级的逐年提高)

## Slide 24
超高压电网指的是220、330、500kV和750kV电网：
特高压电网指以1000kV输电网为骨干网架，超高压输电网、高压输电网以及特高压直流输电、高压直流输电和配电网构成的分层、分区，结构清晰的现代化大电网。
高压直流指的是±600kV及以下直流系统；
特高压直流指的是±800kV直流系统；
2009年1月6日，世界上运行电压最高、技术水平最先进、具有自主知识产权的1000kV晋东南－南阳－荆门特高压交流试验示范工程建成投运。

## Slide 25
特高压输电优越性
1）提高输送容量；
2）增大送电距离；
3）节约输电走廊；
4）降低线路损耗；
5）改善电网结构。

## Slide 26
分析
j1
j2
并联电容后，原负载的电压和电流不变，吸收的有功功率和无功功率不变，即：负载的工作状态不变。但电路的功率因数提高了。
另外，由于电力负载通常为感性！
特点：
L
R
C
+
_

## Slide 27
并联电容的确定：
补偿容量
不同
全——不要求（电容设备投资增加，经济效果不明显）
欠
过——功率因数又由高变低（性质不同）
j1
j2
无需记忆，理解基本原理即可

## Slide 28
并联电容也可以用功率三角形确定：
j1
j2
P
QC
QL
Q
从功率角度看 :
并联电容后，电源向负载输送的有功UIL cos1=UI cos2不变，但是电源向负载输送的无功UIsin2<UILsin1减少了，减少的这部分无功由电容“产生”来补偿，使感性负载吸收的无功不变，而功率因数得到改善。

## Slide 29
已知: 电动机 PD=1000W, U=220V, f =50Hz, C =30F, cosD = 0.8 (滞后), 求并联电容补偿后负载电路的功率因数。
+
_
D
C
例
解：
jD
j

## Slide 30
已知：f=50Hz, U=220V, P=10kW, cos1=0.6，要使功率因数提高到0.9 , 求并联电容C，并联前后电路的总电流各为多大？
例
解
未并电容时：
并联电容后：
L
R
C
+
_

## Slide 31
若要使功率因数从0.9再提高到0.95 , 试问还应增加多少并联电容，此时电路的总电流是多大？
解
cos 提高后，线路上总电流减少，但继续提高cos 所需电容很大，增加成本，总电流减小却不明显。因此一般将cos 提高到0.9即可。
注意

## Slide 32
典型的一些习题：
熟悉一些约定：超前（滞后）功率因数，容性（感性）负载，发出（吸收）无功功率，有功功率、无功功率、视在功率、复功率的不同单位

## Slide 34
11.6 最大有功功率传输（可与纯电阻电路最大功率传输定理相联系）
Zi= Ri + jXi， ZL= RL + jXL
负
载
有
源
网
络
等效电路
ZL
Zi
+
-

## Slide 35
正弦电路中负载获得最大功率Pmax的条件
若ZL= RL + jXL可任意改变
先设 RL 不变，XL 改变
显然，当Xi + XL=0，即XL =-Xi时，P 获得最大值。
再讨论 RL 改变时，P 的最大值
讨论
当RL= Ri 时，P 获得最大值
RL= Ri
XL =-Xi
ZL= Zi*
最佳匹配条件
可看成是电阻电路最大功率传输定理的拓展，通常用阻抗共轭匹配条件，对具体推导要有所了解

## Slide 36
若ZL= RL + jXL只允许XL改变
获得最大功率的条件是：Xi + XL=0，即 XL =-Xi
最大功率为
若ZL= RL为纯电阻
负载获得的功率为：
(利用微分公式：(u/v)’=(u’v-v’u)/v2)
模匹配
(XL = 0)

## Slide 37
电路如图，求：1.RL=5时其消耗的功率；
2. RL=?能获得最大功率，并求最大功率；
3.在RL两端并联一电容，问RL和C为多大时能与内
阻抗最佳匹配，并求最大功率。
例
解
+
_
10∠0o V
50H
RL
5W
 =105rad/s

## Slide 38
+
_
10∠0o V
50H
RL
5W
+
_
10∠0o V
50H
RL
5W
C

## Slide 39
求ZL=?时能获得最大功率，并求最大功率。
例
解
Zi
+
-
ZL
4∠90o A
ZL
-j30W
30W
-j30W
基本思路与之前的电阻电路最大功率定理相类似，通常与戴维南定理联合使用

## Slide 40
11.8 有功功率测量
瓦特表测量有功功率
电压接线端
与
量限调节旋钮
电流接线端
与
量限调节旋钮
电动式瓦特表原理
电动式瓦特表
我们电路测试实验课上使用数字式瓦特表

## Slide 41
11.8 有功功率测量
瓦特表的接线方式
前接法
后接法
瓦特表的读数
电动式瓦特表
电流线圈与负载串联
电压线圈与负载并联

## Slide 42
11.8 有功功率测量
确定瓦特表的读数，及读数的物理含义。
是电流源发出的有功功率，
也是电压源和电阻吸收的有功功率之和。
瓦特表的读数
Practice

## Slide 43: 与本章相对应的一些电路测试实验：
日光灯的功率因数校正
三表法与交流等效阻抗测量（并联小电容判断阻抗性质）

## Slide 44: 作业
11.3节：11-2
11.5节：11-7
11.6节：11-9
11.7节：11-13

## Slide 45: 本章学习重点、难点及注意事项
正弦稳态条件下的多种功率概念的理解与掌握：瞬时功率，有功功率与无功功率，视在功率及功率因数，复功率及功率守恒等，需知是正弦稳态限制条件下的概念（非正弦条件下的瞬时功率理论仍然未达成共识）
功率因数校正
共轭匹配下的最大有功功率传输
无功功率的理解是难点
熟悉一些约定和术语：超前（滞后）功率因数，容性（感性）负载，发出（吸收）无功功率，有功功率、无功功率、视在功率、复功率的不同单位
学有余力的学生可开拓视野：
电力系统电力电子化趋势下的功率理论发展与电能质量治理（视频），袁敞博士http://www.shejis.com/dq/special/hd/2017dn/video/video14.html
知乎网站上的功率理论笔记专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/c_123648295
功率定义及功率流的物理机制，中国电力出版社，2014年